Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva

Broj nabavke: 04/1-155

Redni broj iz Plana nabavki: 21

Mjesto i datum: Budva, 27.01.2026. godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

ZA NABAVKU RADOVA

Rekonstrukcija sistema za grijanje sanitarne vode,

za potrebe

Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA  NADMETANJE	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA	7

NABAVKE	7

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	10

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA  NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU  NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	11

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	12

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	13

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	15

NASLOVNA STRANA PONUDE	16

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	17

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	24

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	25

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	26

NACRT UGOVORA O NABAVCI – Rekonstrukcija sistema za grijanje sanitarne vode	28

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	33

SADRŽAJ PONUDE	36

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	37

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	38

# POZIV ZA  NADMETANJE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Hotelska grupa “Budvanska rivijera” AD Budva | Lice/a za davanje informacija: Vladimir Janjušević |
| --- | --- |
| Adresa: Trg slobode 1, Budva | Poštanski broj: 85310 |
| Sjedište: Trg slobode 1, Budva | PIB (Matični broj): 02005328 |
| Telefon: 033/452-831 | Faks:+382/33-452-593 |
| E-mail adresa: sektornabavke@budvanskarivijera.co.me | Internet stranica (web): www.hgbudvanskarivijera.com |

II  Predmet  nabavke

- Vrsta predmeta nabavke

Radovi

- Opis predmeta  nabavke

Predmet nabavke je izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova – Rekonstrukcija sistema za grijanje sanitarne vode, za potrebe Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva, shodno specifikaciji radova koja čini sastavni dio tenderske dokumentacije.

III Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost nabavke:

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke

Predmet  nabavke se nabavlja:

 kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 60.000,00 €;

IV Uslovi za učešće u postupku nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku j nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminala i korupcije,

3) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet  nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

3) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20) ponuđač, privredno društvo treba da dostavi: - Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20); Ponuđač, privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduju licence za: - Dip. inž. elektrotehnike - automatika za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; (U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/2020); Minimalan broj zaposlenih 2.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Nije predviđeno dostavljanje ovih dokaza. Ne zahtijeva se.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku  nabavke roba dokazuje se dostavljanjem sljedećeg dokaza:

- Liste radova koji su izvedeni u poslednjih pet godina, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednosti, vrijeme i lokaciju izvođenja.

V  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 20 dana od dana  javnog otvaranja ponuda.

VI Garancija ponude

da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti  nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

VII  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je period od 60 dana od dana zaključivanja Ugovora;

b) Mjesto izvršenja ugovora je Budva - hotel ,,Slovenska plaza”;

VIII Jezik ponude:

 Crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

IX  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

ekonomski najpovoljnija ponuda, sa slijedećim podkriterijumima:

najniža ponuđena cijena				            broj bodova     80

kvalitet						             broj bodova    20

X Otkup tenderske dokumentacije

Visina otkupa tenderske dokumentacije iznosi 100,00 € i uplaćuje se na žiro račun 520-67710-63 kod Hipotekarne banke. Zainteresovani ponuđači dužni su dostaviti dokaz o uplati takse za otkup Tenderske dokumentacije na dan otvaranja ponuda.

XI Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 09.00 do 14.00 sati, zaključno sa danom 11.02.2026. godine do 11.30 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg slobode 1 Budva .

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg slobode 1, 85310 Budva.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  11.02.2026. godine u 12.00 časova,  u prostorijama Upravne zgrade Hotelske grupe „Budvanska rivijera” a.d.Budva  na adresi Trg slobode br 1, Budva.

XII Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 20 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XIII Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka  nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: do 60 dana od dana dostavljanja fakture

Način plaćanja je: Virmanski

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o  nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o  nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora, sa rokom važnosti  7 (sedam) dana dužim od ugovorenog roka iz Ugovora.

U slučaju kršenja ugovora od strane izabranog ponuđača aktivira se garancije iz prethodnog stava.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA

# NABAVKE

| R.br. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ventil | Oznaka ventila: D6150W Proizvođač “BELIMO” Leptir ventil sa potpunim dihtovanjem, PN6/10/16, DN 150, kvs 1780 | kom | 13 |
| 2 | Pokretač ventila | Oznaka pokretača ventila: JRCA-BAC-S2-T Proizvođač “BELIMO” Rotacioni pokretač leptir ventila 90 Nm, 35 s, AC 24...240 V / DC 24...125 V, kontinualni 2…10V, MP Bus, BACnet MS/TP, 2 x SPDT ZJR.. nije uključen | kom | 13 |
| 3 | Adapter za pokretač | Oznaka adaptera: ZJR01 Proizvođač “BELIMO” Adapter za JR pokretače, F07, 17x17 mm | kom | 13 |
| 4 | Ventil | Oznaka ventila: D665N Proizvođač “BELIMO” Leptir ventil sa potpunim dihtovanjem, PN6/10/16, DN 65, kvs 170 | kom | 4 |
| 5 | Pokretač ventila | GRC24G-SZ-T-5 Proizvođač “BELIMO” Rotacioni pokretač leptir ventila IP66/67, F05 40 Nm, 35 s, AC/DC 24 V, kontinualni 0,5-10V bez kabla, sa priključnim klemama | kom | 4 |
| 6 | Prolazni ventil | H680N Proizvođač “BELIMO” Prolazni regulacioni ventil, PN16 flanšna PN16, DN 80, kvs 100 | kom | 2 |
| 7 | Pokretač ventila | EV24A-SR-TPC Proizvođač “BELIMO” Linearni pokretač ventila 2500 N, 150 s, 40 mm, AC / DC 24 V, kontinualno Upravljanje DC (0)2...10 V, | kom | 2 |
| 8 | Hvatač nečistoća | Filter tipa Y od nerđajućeg čelika. Serija PN16, izrađen od AISI 316 nerđajućeg čelika, standardna filtracija - mrežica od 40 mesh, nominalni prečnik DN125, sda čepom. Šifra : 0500IK1250616) | kom | 2 |
| 9 | Sito | Mrežasti uložak (sito) za filter tipa 500/INOX Ø125 x visina 195mm, za nominalni prečnik DN125. (Šifra : C500INOX125) | kom | 6 |
| 10 | Zaptivka | Zaptivka GRAFLEXD za filter tipa 500/INOX, dimenzije 140x128x2mm, za nominalni prečnik DN 125. (Šifra : C500INOX125G)) | kom | 6 |
| 11 | Senzor temperature | Temperaturni senzor PT1000, -50...160°C,100mm. Tip: 01DT-1BL, Belimo. | kom | 32 |
| 12 | Senzor pritiska | Senzor pritiska 0…16 bar. Tip:22WP-137, Belimo ili slično. | kom | 3 |
| 13 | Senzor temperature | Temperaturni senzor sa izlaznim signalnom 4-20mA, -50...250°C,100mm. Tip:22DT-14L, Belimo. | kom | 1 |
| 14 | Senzor temperature | Temperaturni senzor PT1000, -35...50°, za zidnu montažu Tip:01UT-1B, Belimo. | kom | 1 |
| 15 | Materijal | Sitan montažni materijal | paušal | 1 |
| 16 | Kontroler | Programabilni logički kontroler M172 sa 12 relejnih izlaza , 12 digitalnih ulaza, 6 analognih izlaza i 12 analognih ulaza ( NTC 10kOhm, 0.10V, 0/4-20mA, 0-5V, pt1000, PTC). Posjeduje 1 CAN port, 1 USB type mini B, 1 USB type A, 2xRS485 (Modbus RTU ili BACnet MSTP), 1 Ethernet TJ45 (Modbus TCP , BACnet Ip sa webserverom). Tip: TM172PBG42R, Schneider Electric. | kom | 1 |
| 17 | Terminal | Terminali za Modicon M172 sa 42 IO. Tip: TM172ASCTB42, Schneider Electric. | kom | 1 |
| 18 | Proširenje za kontroler | Proširenje za M172 kontrolere sa 10 analognih ulaza ( NTC 10kOhm, 0.10V, 0/4-20mA, 0-5V, pt1000, PTC), 2 analogna izlaza (4-20mA,0.-10V), 6 digitalnih ulaza i 10 relejnih izlaza. Posjeduje 1 CAN port. Tip: TM172E28R, Schneider Electric. | kom | 4 |
| 19 | Terminal | Terminali za Modicon M172 sa 28 IO. Tip: TM172ASCTB42, Schneider Electric. | kom | 4 |
| 20 | Proširenje za kontroler | Proširenje za M171/M172 kontrolere sa 6 analognih ulaza ( 2x NTC 10kOhm(DI), 4x-0.10V, 0/4-20mA, 0-5V, pt1000, PTC), 5 analogna izlaza (4-20mA,0.-10V), 6 digitalnih ulaza i 77 relejnih izlaza. Posjeduje 1 CAN port. Tip: TM171EP27R, Schneider Electric. | kom | 2 |
| 21 | Terminal | Terminali za Modicon M171 proširenja sa 27 IO. Tip: TM171ASCTB27, Schneider Electric. | kom | 2 |
| 22 | CSNU | PC računar, sledećih karakteristika, ili slično: CPU: Minimum i5 procesor 12te generacije RAM: Minimum 8GB DDR5 SSD: Minimum 500GB SSD PSU: Pogodno za rad 24/7 MON: 27" FullHD , Periferije | kom | 1 |
| 23 | CSNU | Licenca za BMS: zenon SE OP 512 TAGs, ZSE15-OP-512 +Extended Trend & Edge Historian Starter Edition ZS15-ARVETM-SE-OP + Modbus RTU And Open Modbus TCP (ZS15-DRV-MODRTU32) | kom | 1 |
| 24 | Radovi | Demontaža postojećih ventila i montaža novih zamjenskih ventila. | paušal | 1 |
| 25 | Radovi | Demontaža stare senzorike i montaža nove. | paušal | 1 |
| 26 | Radovi | Asistencija prilikom punjenja sistema | paušal | 1 |
| 27 | Radovi | Električno povezivanje ventila i senzorike | paušal | 1 |
| 28 | Radovi | Ispitivanje postojećeg ormara i usklađivanje sa postojećim šemam ormara. | paušal | 1 |
| 29 | Radovi | Demontaža starih PLC-ova i ugradnja novih. | paušal | 1 |
| 30 | Radovi | Ispitivanje kablova. | paušal | 1 |
| 31 | Radovi | Programiranje kontrolera | paušal | 1 |
| 32 | Radovi | Izrada aplikativnog softvera i odgovarajućih grafičkih ekrana za CSNU. | paušal | 1 |
| 33 | Radovi | Podešavanje parametara automatike, funkcionalno ispitivanje i pušanje u rad. | paušal | 1 |
| 34 | Radovi | Obuka tehničkog osoblja krajnjeg korisnika | paušal | 1 |
| 35 | Radovi i oprema | Ostali sitni i nespicificirani poslovi i oprema | paušal | 1 |
| 36 | Projekat | Izrada projekta izvedenog stanja. | kom | 1 |

Naručilac će omogućiti obilazak lokacije za izvođenje radova uz prethodnu prijavu, koja se podnosi dan  prije  obilaska lokacije, na memorandumu zainteresovanog  lica i koja sadrži podatke o licima ovlašćenim za obilazak lokacije. Zainteresovana lica dostavljaju prijave na e-mail adresu Naručioca sektornabavke@budvanskarivijera.co.me

Termini obilaska lokacije.

- Utorak 03.02.2026. godine od 10:00 do 12:00 časova;

(Potvrda o izvršenom obilasku lokacije za izvođenje radova, mora biti sastavni dio ponude).

Garantni rok:

- 2 godine od dana završetka radova;

Ponuđač je dužan da posjeduje:

- Najmanje 2 inzenjera koji posjeduju sertifikate za rad sa ponudjenim kontrolerima;

- Najmanje 2 inzenjera koji posjeduju sertifikate za rad sa ponudjenim SCADA/BMS sistemom.

Ponuđač je dužan dostaviti najmanje pet referenci u radu na sličnim objektima u poslednjih 5 godina.

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva

Broj: 04/1-155/1

Mjesto i datum:  Budva, 27.01.2026. godine,

U skladu sa članom 27 stav 1 tačka 3 Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u Hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-046/8 od 12.05.2025. godine)   Jovan Gregović, Izvršni direktor kao ovlašćeno lice Hotelske grupe „Budvanska rivijera” AD Budva , daje

I z j a v u

da će Hotelska grupa „Budvanska rivijera” AD Budva, shodno Planu nabavki za 2026. godinu broj: 02-130/8 godine od 30.12.2025. godine, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca

Izvršni direktor

Jovan Gregović

____________________

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA  NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU  NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva

Broj: 04/1-155/2

Mjesto i datum:  Budva, 27.01.2026. godine,

U skladu sa članom 8.  Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u Hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-046/8 od 12.05.2025. godine).

Izjavljujem

da u postupku nabavke iz Plana nabavki za 2026. godinu broj: 02-130/8 godine od 30.12.2025. godine za nabavku radova – Rekonstrukcija sistema za grijanje sanitarne vode, za potrebe Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 8. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u Hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca

IzvršnI direktor

Jovan Gregović

______________________

s.r.

Sektor  nabavke

Vladimir Janjušević

______________________

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju  nabavke i izradi tehničke specifikacije

Milivoje Radulović

______________________

s.r.

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva

Broj: 04/1-155/3

Mjesto i datum:  Budva, 27.01.2026. godine,

U skladu sa članom 8.  Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u Hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-046/8 od 12.05.2025. godine).

Izjavljujem

da u postupku nabavke iz Plana nabavki za 2026. godinu broj: 02-130/8 godine od 30.12.2025. godine za nabavku radova – Rekonstrukcija sistema za grijanje sanitarne vode, za potrebe Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 8. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u Hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva, i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Vladimir Janjušević, predsjednik

______________________

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Milan Vujović, član

______________________

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Milivoje Radulović, član

_______________________

s.r.

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

Vrednovanje ponuda po kriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda vršiće se na sljedeći način:

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

-odnos cijene i kvaliteta

Ukupan broj bodova = Broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + Broj bodova za kvalitet (K)

- Podkriterijum najniža ponuđena cijena vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 80

Najniža ponuđena cijena = 80 bodova.

Broj bodova za ovaj podkriterijum određuje se po formuli:

C=(Cmin/Cp)*80

gdje je:

C – broj bodova po kriterijumu najniže ponuđena cijena

Cp –  ponuđena cijena (sa PDV)

Cmin – najniža ponuđena cijena (sa PDV)

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2.Podkriterijum kvalitet vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 20

Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz:

Reference ponuđača na izvođenju radova istih i/ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, koje su potvrđene od strane Naručioca, na način što se ukupna finansijska vrijednost broja potvrđenih referenci ponuđača podijeli sa finansijskom vrijednošću najvećeg broja potvrđenih referenci ponuđača i dobijeni količnik pomnoži sa maksimalnim brojem bodova koji je određen za ovaj parametar.

(napomena: bodovaće se reference za predmetne radove koji su završene u prethodnih 5 godina).

Broj bodova određuje se po formuli:

RP = FRPp /FRPmax * 20

gdje je:

FRPp – finansijska vrijednost broja potvrđenih referenci Ponuđača

FRPmax – finansijska vrijednost najvećeg broja potvrđenih referenci Ponuđača

Potvrda za reference ponuđača mora sadržati minimum sljedeće podatke: naziv i sjedište Naručioca, predmet i opis robe koje su predmet Ugovora, datum zaklјučenja i datum realizacije Ugovora, vrijednost Ugovora i kontakt osoba Naručioca. Potvrda mora biti potpisana i pečatirana od strane ovlašćenog lica Naručioca.

Napomena: Ponuđač je dužan dostaviti minimum 5 (pet) referenci po ovom podkriterijumu. Ukoliko se ne prihvati nijedna referenca ili svi ponuđači ne dostave reference po određenom podkriterijumu, svi ponuđači po ovom podkriterijumu dobijaju nula bodova.

- Naručilac zadržava pravo provjere referenci.

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

## NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

Predmet nabavke u cjelosti

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

Samostalna ponuda

Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

Zajednička ponuda

Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o nabavci | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesta izvršenja ugovora su |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Garantni rok |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

  - IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 9 .  Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-046/8 od 12.05.2025. godine) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj 04/1-155 od 27.01.2026. godine za nabavku radova  – Rekonstrukcija sistema za grijanje sanitarne vode, za potrebe Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva, u smislu člana 8. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

3) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20) ponuđač, privredno društvo treba da dostavi: - Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20); Ponuđač, privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduju licence za: - Dip. inž. elektrotehnike - automatika za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; (U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/2020);

  - DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

- Liste radova koji su izvedeni u poslednjih pet godina, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednosti, vrijeme i lokaciju izvođenja.

LISTA RADOVA KOJI SU IZVEDENI U POSLEDNJIH PET GODINA Redni broj; Vrsta izvedenog rada; Naručilac radova (Investitor); Vrijednost izvedenih radova (€); Vrijeme izvođenja radova (početak i kraj); Lokacija izvođenja radova; Klijenti koji se mogu kontaktirati za dodatne informacije. 1. 2. 3. .... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

# NACRT UGOVORA O NABAVCI – Rekonstrukcija sistema za grijanje sanitarne vode

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD  Budva sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Slobode 1, PIB: 02005328, koga zastupa Jovan Gregović, izvršni direktor, kao naručilac (u daljem tekstu: Naručilac)

I

______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, kao izvođač (u daljem tekstu:  Izvođač).

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je izvođenje  radova – Rekonstrukcija sistema za grijanje sanitarne vode, za potrebe Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva prema Tenderskoj dokumentaciji, Pozivu za  nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za nabavku radova broj 04/1-155 od 27.01.2026. godine, Odluci  o izboru najpovoljnije ponude broj  04/1-………….. od …………….2026. godine i prema specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije.

Član 2

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog Ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1. ovog Ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za građenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora, a u svemu u skladu sa predmjerom radova.

Član 3

Izvođač se obavezuje da će radove iz člana 1 ovog Ugovora, izvesti u svemu prema prihvaćenoj Ponudi od strane Naručioca br. 04/1-.............  od ......................2026. godine godine koja čini sastavni dio Ugovora.

Naručilac zadržava pravo da odustane od izvođenja određenih pozicija iz tehničke specifikacije.

II   CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 4

Ukupna cijena za radove navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi  ……………..€ sa uračunatim PDV.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti virmanski u roku do 60 dana od dana završenog posla i ispostavljanja fakture.

Za izvedene radove Izvođač je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu, potpisanu od ovlašćenog lica. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Sve uplate se  vrše  u korist žiro racuna ………………….., kod ………………………  banke.

.Član 5

Izvođač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos ___5___ % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti  7 (sedam) dana dužim od ugovorenog roka iz  člana 7 , ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

III ROK

Član 6

Ugovor se zaključuje na odredjeno vrijeme.

Izvođač se obavezuje da će radove navedene u članu 1. ovog Ugovora, izvršiti u periodu od 60 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora je Budva hotel ,,Slovenska plaza”;

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obije ugovorene strane.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 7

Izvođač se obavezuje:

- da  prije početka radova pismeno obavijesti Naručioca o odgovornom licu  na izvođenju radova,

- da će radove izvesti  u roku  koji je naveden u članu 6. ovog ugovora;

- da  odmah po zahtjevu Naručioca pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla, odnosno u izvođenju radova.

- da  prilikom izvođenja radova striktno koristi materijale koje je dostavio u Ponudi, a koji su opisani u bitnim karakteristikama ponuđenog predmeta nabavke.

- da sve radove izvodi prema opisu pojedinih stavki navedenih u predmjeru radova, kvalitetno sa materijalima  koji odgovaraju tehničkim uslovima za ovu vrstu posla, kao što je precizno navedeno u tehničkoj specifikaciji I prihvaćenoj ponudi u dijelu bitnih karakteristika ponuđenog predmeta nabavke.

IZVOĐAČ je dužan da prije početka izvođenja radova  preduzme mjere radi obezbjedjenja sigurnosti izvedenih radova, susjednih objekata i radova opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan naknaditi sve štete koje izvodjenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini.

Član 8

Naručilac se obavezuje da u dogovorenom terminu i planu Ponuđača uvede u posao.

Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbjeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

Naručilac zadržava pravo da odustane od određenih pozicija iz predmjera i predračuna radova u zavisnosti od toka izvođenja radova.

Član 9

Troškove sprovođenja mjera zaštite i zdravlja na radu snosi Izvođač.

Izvođač je obavezan Naručiocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od Naručioca.

Sva lica zaposlena kod Izvođača na poslovima pružanja usluga iz ovog Ugovora moraju biti osigurana od strane Izvođača o njegovom trošku kao i za sve povrede na radu ili nesreće na poslu u skladu sa Zakonom.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica neposredno vezana za objekte Naručioca i Izvođača.

Izvođač je obavezan  preduzeti sve mjere zaštite i zdravlja na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu.

Naručilac neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povredu osiguranih lica.

NADZOR

Član 10

Stručni nadzor na izvođenju radova  Naručilac će vršiti preko stručnog lica zaposlenog kod Naručioca, o čemu će pisano obavijestiti Izvođača.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li Izvođač izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji (predmjeru radova), provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka objekta, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na izgradnji objekta, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Nadzorni organ ima pravo da naredi Izvođaču da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala i opreme.

Član 11

Izvođač je dužan da radove koji su predmet ovog Ugovora osigura o svom trošku protiv svih šteta do kojih može doći za vrijeme izvođenja radova i to od početka izvođenja pa do primopredaje radova (osnovnih i dopunskih rizika u skladu sa uslovima za osiguranje objekta u izgradnji) kod odgovarajuće organizacije koja vrši osiguranje – osiguravača.

Član 12

Ako Izvođač bez krivice Naručioca ne završi radove koji su predmet ovog Ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale od 2,0 ‰ (dva promila) od ugovorene cijene ukupnih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 10% od ugovorene cijene ukupnih radova.

U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza, Izvođač nema pravo da isplati ugovornu kaznu i odustane od Ugovora, izuzev ako je to bila namjera ugovornih strana kada su kaznu ugovorili.

U slučaju da Izvođač zadocni sa ispunjenjem, Naručilac ima pravo da zahtijeva i ispunjenje ugovornih obaveza i ugovornu kaznu.

Naručilac može da zahtijeva ugovornu kaznu zbog zadocnjenja ako je primio ispunjenje obaveze i bez odlaganja obavijestio Izvođača da zadržava svoje pravo na ugovornu kaznu.

Ako Naručiocu nastane šteta veća u iznosu od ugovorenih i obračunatih penala- kazne, Izvođač je dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne (penale) i iznos naknade štete koja prelazi visinu ugovorene kazne, kao i pravo Naručioca je da zahtijeva razliku do potpune naknade štete.

Član 13

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 14

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

V RASKID UGOVORA

Član 15

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći kada jedna strana ne ispuni svoju obavezu ili kada za ispunjenje obaveze očigledno da jedna strana neće ispuniti svoju obavezu iz Ugovora i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o obligacionim odnosima.

Član 16

Sve eventualne izmjene koje se odnose bilo na sadržinu ovog Ugovora, mogu biti načinjene saglasnošću strana ugovornica isključivo u pisanoj formi, a sve u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima Crne Gore ("Sl. list Crne Gore", br. 47/08 od 07.08.2008, 04/11 od 18.01.2011), Zakon o planiranju prostora  i izgradnji objekata ("Sl. list Crne Gore", br. 64/17 ) i drugim pozitivno- pravnim propisima koji regulišu datu oblast.

Član 17

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor prostom izjavom u sljedećim slučajevima:

- Izvođač prekorači rok za izvršenje ovog Ugovora utvrđen članom 6. Ugovora, do koga je došlo njegovom krivicom;

- Ukoliko Izvođač ne koristi materijale koje je dostavio u ponudi, odnosno ako se od strane Nadzornog organa Naručioca utvrdi da isporučeni materijal i materijal ponuđen u Ponudi nisu identični.

- Ukoliko se od strane Nadzornog organa Naručioca utvrdi da Izvođač ne izvodi radove  prema opisu pojedinih stavki navedenih u predmjeru radova, kvalitetno sa materijalima koji odgovaraju tehničkim uslovima za ovu vrstu radova.

- Izvođač odustane od izvršenja Ugovora izričito, ili bez opravdanog razloga prekine sa izvršavanjem Ugovora;

- Izvođač u bitnom krši ili ne izvršava ugovorene obaveze i ukoliko ne otkloni razlog kršenja, odnosno neizvršavanja ni u naknadnom roku koji mu pisanim obavještenjem odredi naručilac.

- Ukoliko Nadzorni organ konstatuje bilo kakva odstupanja od Ponude odnosno ako se od strane Nadzornog organa Naručioca utvrdi da isporučeni materijal i materijal ponuđen u Ponudi nisu identični.

OSTALE ODREDBE

Član 18

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da  riješe sporazumno, a u slučaju  spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 19

Ugovor zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništavan  je.

Član 20

Svojim potpisom ugovorne strane izjavljuju da prihvataju sve odredbe ovog Ugovora.

Svojim potpisom ugovorne strane izjavljuju da prihvataju sve odredbe ovog Ugovora, zaključenog  u 4 (četiri) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih Naručilac zadržava 3 (tri) primjerka, a Izvođač 1 (jedan) primjerak.

NARUČILAC	 					         IZVRŠILAC

Hotelska grupa “Budvanska rivijera”

AD  Budva

Izvršni  direktor                                                                     Izvršni direktor

Jovan Gregović

_____________________________		                ______________________________

Napomena: Konačni tekst ugovora o nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 63. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-046/8 od 12.05.2025. godine).

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl).

Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje i tekst sa naznakom: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda", a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku  nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku  nabavke i drugi traženi dokazi, mogu se dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Naručilac može da u toku postupka pregleda i ocjene ponuda kod i preko nadležnog organa, kao i da uvidom u javno objavljene registre i evidencije vrši provjeru ispravnosti i pravnu valjanost dokaza iz stava 1 ovog člana.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Garancija ponude mora sadržati klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača i označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o  nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet  nabavke, a ukoliko je predmet nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje.

Nacrt ugovora o nabavci

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o  nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 5 (pet) dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) , na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na sajtu kompanije, 3 dana od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

- IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti

- Potpisan Nacrt ugovora o nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Postupak zaštite prava pokreće se žalbom koja se izjavljuje Drugostepenoj komisiji Naručioca.

Protiv odluke naručioca, u prvom stepenu, ponuđač može izjaviti žalbu drugostepenoj komisiji, u roku od tri dana od dana dostavljanja odluke o izboru najpovoljnije ponuđača

Žalba se može podnijeti putem preporučene pošiljke ili lično na Arhivi naručioca.

Žalba se može izjaviti protiv:

- odluke o izboru najpovoljnije ponude;

- odluke o obustavljanju postupka nabavke;

Žalbu može podnijeti isključivo  Ponuđač koji je dostavio ponudu u roku od 3 ( tri ) dana od dana dostavljanja putem preporučene pošiljke ili lično na Arhivi naručioca.

Aktivna legitimacija u postupku

Žalbu može podnijeti isključivo ponuđač. Žalbu ne može podnijeti lice koje u postupku  nabavke nije dostavilo ponudu.

Pravne posljedice podnošenja žalbe

Blagovremeno podnijeta žalba prekida sve dalje aktivnosti naručioca u postupku  nabavke, do donošenja odluke po žalbi od strane Drugostepene komisije Naručioca.

Sadržaj žalbe

Žalba naročito sadrži:

- podatke o podnosiocu žalbe (naziv i sjedište, odnosno ime i adresa);

- broj i datum objavljivanja javnog poziva sa predmetom  nabavke;

- broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude, poništenju ili druge odluke naručioca;

- razloge žalbe sa obrazloženjem;

- predlog dokaza;

- žalbeni zahtjev;

- potpis ovlašćenog lica.

Uz žalbu se prilaže dokaz o uplati naknade za vođenje postupka.Naknadu iz stava 2 ovog člana plaća podnosilac žalbe u visini od 1 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, s tim da visina naknade ne smije biti veća od 8.000,00 eura.

Postupak sa neurednom žalbom

Ako žalba sadrži formalni nedostatak koji sprječava postupanje po žalbi ili je nerazumljiva ili nepotpuna, Drugostepena komisija će zaključkom odbaciti žalbu.

Ovlašćenja naručioca u vezi izjavljene žalbe

Ako naručilac ocijeni da je žalba u cjelosti ili djelimično osnovana može, u roku od tri dana od dana prijema žalbe, da poništi odluku ili da je preinači drugom odlukom, ispravi učinjenu radnju u skladu sa zahtjevom iz žalbe ili poništi postupak  nabavke, o čemu je dužan da obavijesti sve učesnike postupka.

Protiv odluke iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Drugostepenoj  komisiji.

Rokovi za donošenje odluke

Drugostepena komisija je dužna da odluči po žalbi u roku od 7 dana od dana prijema spisa i potpune dokumentacije o postupku  nabavke.

Rok iz stava 1 ovog člana može se produžiti za još 5 dana u slučaju potrebe angažovanja vještaka, pribavljanja mišljenja nadležnih organa i obimnosti dokumentacije u postupku  nabavke.

Odluku iz stava 1 ovog člana Drugostepena komisija, u roku od tri dana od dana donošenja, dostavlja podnosiocu žalbe  i objavljuje na svojoj web stranici.

Odlučivanje Drugostepene komisije

Drugostepena komisija može:

- Odbaciti žalbu kao neblagovremenu, nepotpunu ili nedozvoljenu;

- Odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi prvostepenu odluku;

- Ukinuti prvostepenu odluku i uputiti predmet prvostepenoj komisiji na ponovno odlučivanje;

- Preinačiti prvostepenu odluku.

Drugostepena komisija će odlukom odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi prvostepenu odluku kad nađe da ne postoje razlozi zbog kojih se odluka pobija.

Ako Drugostepena komisija da je žalba u cjelosti ili djelimično osnovana može, u roku od sedam dana prijema žalbe, usvojiti žalbu i ukinuti prvostepenu odluku ili je preinačiti drugom odlukom, o čemu je dužan da obavijesti sve učesnike postupka.

Odluka Drugostepene komisije mora biti obrazložena.

Odluka Drugostepene komisije je konačna.

Pravila dokazivanja

U postupku po žalbi stranke su dužne da iznesu sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlože dokaze kojima se te činjenice potvrđuju.

U postupku zaštite prava naručilac je dužan da dokaže postojanje činjenica i okolnosti na osnovu kojih je preduzeo pojedine radnje u postupku i donio odluke, koje su predmet žalbe.

U postupku zaštite prava podnosilac žalbe je dužan da dokaže ili učini vjerovatnim postojanje činjenica i razloga povrede postupka  nabavke ili povrede materijalnog prava, koji su istaknuti u žalbi.

Granice postupanja Drugostepene komisije

Drugostepena komisija odlučuje u granicama žalbenih navoda.

Odluke Drugostepene  komisije su konačne.

Naknada za vođenje postupka

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro Hotelske grupe ,,Budvanska rivijera” ad Budva broj 520-67710-63 kod Hipotekarne banke.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača